Приложение

к решению Думы города

от 25.10.2007 № 361

Информация

о готовности объектов энергетического, жилищно-коммунального, транспортного и дорожного хозяйства к зиме 2007 – 2008 годов

Всего на выполнение мероприятий по подготовке к работе в зимний период 2007 – 2008 годов запланировано финансирование в сумме 166 млн. рублей, которые по источникам финансирования распределяются следующим образом: бюджет города – 103 млн. рублей (профинансировано 115,29 млн. рублей), из них:

- капитальный ремонт дорог – 31,248 млн. рублей;

- капитальный ремонт жилищного фонда в сумме – 7,447 млн. рублей;

- обшивка фасадов – 1,803 млн. рублей;

- средства предприятий – 63 млн. рублей (профинансировано 29,21 млн. рублей),   из них на формирование  аварийного запаса – 5,399 млн. рублей.

Теплоснабжение

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта осуществляется от 5 котельных, работающих на газообразном топливе. Шестая котельная находится на консервации.

Регламентные работы по подготовке котельных и теплосетей прошли в соответствии с графиком, утвержденным на предприятиях. Работы текущего характера выполнены в полном объеме.

Работы капитального характера (замена ветхих теплосетей, капитальный ремонт котельного оборудования) выполнены в объеме, что объясняется сроком поставки необходимых материалов, оборудования. Так, запланирована замена 3,115 км ветхих тепловых сетей в 2-х трубном исполнении и текущий ремонт 59,977 км тепловых сетей. Заменено 2,060 км ветхих тепловых сетей. Из них – 0,657 км стальные трубы и 1,403 км в рамках программы энергосбережения в ППУ изоляции. Общий объем финансирования из всех источников составит 81,85 млн. рублей (54,6 млн. рублей – местный бюджет, 27,25 млн. рублей – средства предприятия). Ремонт сетей выполнен в полном объеме, что подтверждено актами опрессовки. Заменены 4,54 км ветхих сетей (в двухтрубном исчислении) из запланированных 6,23 км.

Подготовлены 10 центральных тепловых пунктов к работе в осенне-зимний период. Установлены пластинчатые теплообменники и ЧРП.

Водоснабжение и водоотведение

На 10.10.2007 проведены ревизия и ремонт технологического оборудования систем водоснабжения (водозабор «ВОС-5000», водозабор «Кедровый», ВОС-5000, ВОС-8000, ВОС-15000, водозабор Южный) на сумму 2,9 млн. рублей. Проведена реконструкция внутриквартальных сетей водоснабжения 2 мкр. от УТ 2-11 до дома №9. Проведена замена запорной арматуры на сетях водоснабжения 1мкр. (УТ 1-46, ВК1-2), 2мкр. УТ2-6, 2-10, 2-37, 2-34, 3мкр. (УТ3-15, УТ3-ЦТП), 4мкр. (УТ4-21, 4-24), 5мкр. (ВК5-4,ТК05-1, 05-16, 05-22, 05-13, ВК5-6), 6мкр. (УТК6-25, ТК6-26, 6-20, ВК6-4, 6-2), 7мкр. (УТ7-6, ТК7-18, 7-19), 9мкр. (ВК-9-1). Ревизия и промывка сетей водоснабжения города Радужный при общей протяженности 85,25 км выполнены в полном объеме. При запланированных на подготовку предприятиями к работе  в осенне-зимнем периоде  9,145 млн. рублей, было профинансировано 9,485 млн. рублей. Проведена замена ветхих сетей в объеме 0,44 км.

Выполнены ревизия и ремонт технологического оборудования КОС-1500, ГКНС, КНС-4, КНС-8. Произведен ремонт здания ГКНС. Выполнены ремонт и промывка канализационных сетей города Радужный (40,5 км) и мкр. Южный (8,8 км).

Жилищный фонд

Жилищный фонд города Радужный к осенне-зимнему периоду 2007 – 2008 годов подготовлен в полном объеме, что составляет 762,8 тыс. кв.м. (888 домов).

Общий объем средств на подготовку жилищного фонда составляет 59,75 млн. рублей, в том числе бюджет города – 52,75 млн. рублей, средства предприятий – 7 млн. рублей.

Электроснабжение

Выполнены регламентные работы по проведению плановых профилактических работ электрических сетей в количестве 4,871 км и 19 из 27 трансформаторных подстанций. Проведена реконструкция трансформаторных подстанций и распределительных подстанций в количестве 8 шт. Общий объем финансовых средств на подготовку к зиме составляет 15,516 млн. рублей.

Дорожно-мостовое хозяйство

Проведен частичный текущий ремонт дорог (нанесение дорожной разметки, ямочный ремонт, заливка швов). Нанесено дорожной разметки 24,8 км, окраска бордюрного камня 3164,3 кв.м. Произведен ямочный ремонт асфальтобетоном 251 кв.м. дорог, укреплены щебнем 2100 кв.м. обочин, отсыпаны 3640 кв.м. обочин песком. Финансирование мероприятий составило 31,248 млн. рублей. Средний процент выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду составляет 100%.

Мероприятия

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

к работе в осенне-зимний период 2007 – 2008 годов

Теплоснабжение

| №п\п | Наименование мероприятий | Единицы измерения | всего | План по подготовке к ОЗП | Фактически подготовлено для работы в ОЗП | Сроки выполнения | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельные | Ед. | 5+1(конс.) | 5+1(конс.) | 5+1(конс.) |  | 100 |
| 2. | ЦТП | Ед. | 10 | 10 | 10 |  | 100 |
| 3. | Тепловые сети | Км. | 59,977 | 59,977 | 58,922 |  | 98 |
| Средний процент подготовки теплоснабжения к осенне-зимнему периоду 2007 – 2008 годов | 99,3 |
| Водоснабжение |
| 5. | Подготовка водопроводных сетей | км. | 85,25 | 85,25 | 85,25 |  | 100 |
| 6. | Подготовка канализационных сетей | км. | 49,3 | 49,3 | 49,3 |  | 100 |
| 7. | Подготовка водозабора: |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. КОС | ед. | 1 | 1 | 1 |  | 100 |
|  | в т.ч. ВОС | ед. | 3 | 3 | 3 |  | 100 |
|  | в т.ч. КНС | ед. | 8 | 4 | 4 |  | 100 |
| Средний процент подготовки водоснабжения к осенне-зимнему периоду | 100 |
| Электроснабжение |  |
| 10. | Подготовка электрических сетей | км. | 398,13 | 4,871 | 4,871 |  | 100 |
| 11. | Подготовка трансформаторных подстанций по всем видам собственности | ед. | 170 | 27 | 19,27 |  | 100 |
| Средний процент готовности системы электроснабжения к осенне-зимнему периоду 100 |
| Дорожное хозяйство |
| 12. | Подготовка улично- дорожной сети (ямочный ремонт) | Тыс. м2 | 0,251 | 0,251 | 0,251 |  | 100 |
| 13. | Подготовка муниципальной техники для механизированной уборки | ед. | 25 | 25 | 25 |  | 100 |
| 14. | Нанесение дорожной разметки | км. | 47,51 | 24,8 | 24,8 |  | 100 |