Приложение

к решению Думы города

от 23.06.2011 № 174

Информация

об итогах работы предприятий ЖКХ

в осенне-зимний период 2010 – 2011 годов

В целях безаварийного прохождения осенне-зимнего периода предприятиями жилищно-коммунального комплекса было произведено обследование жилого фонда и коммунальной инфраструктуры на предмет соответствия их состояния нормам. Выявленные дефекты были сформированы в мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2010 – 2011 годов, утвержденные главой города и прошедшие согласования с Департаментом строительства, энергетики и ЖКХ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и службой жилищного контроля и строительного надзора автономного округа для устранения замечаний данных ведомств по состоянию жилого фонда и коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

По окончанию предыдущего отопительного сезона сети теплоснабжения и водоснабжения подвергались опрессовке гидравлическим способом с испытательным давлением, превышающим рабочее давление в 2 раза, проводятся регламентные работы по подготовке котельных в соответствии с графиком, утвержденным на предприятиях.

На основании результатов опрессовки были выполнены работы капитального характера (замена ветхих сетей)  в объеме:

- 3,550 км ветхих тепловых сетей в 2-х трубном исполнении при плане 3,390 км;

- 3,18 км ветхих сетей водоснабжения и текущий ремонт (опрессовка, шурфовка, ревизия запорной арматуры):

- 122,556 км тепловых сетей;

- 20 единиц запорной арматуры на городских тепловых сетях;

- 50 единиц запорной арматуры на тепловых сетях мкр. Южный;

- 98,268 км сетей водоснабжения;

- 21 единицы запорной арматуры на городских сетях водоснабжения.

Восстановлены 600 погонных метров поврежденной теплоизоляции трубопроводов, выявленных комиссией из состава специалистов управления ЖКХ, транспорта и связи администрации, УП «Радужныйтеплосеть» и УП «Горводоканал».

Проведены ревизия и ремонт технологического оборудования систем водоснабжения (водозабор «ВОС-5000», водозабор «Кедровый», ВОС-5000, ВОС-8000, ВОС-15000, водозабор Южный).

Выполнены ревизия и ремонт технологического оборудования КОС-1500, ГКНС, КНС-4, КНС-8. Выполнены ремонт и промывка канализационных сетей города Радужный (41,7 км) и мкр. Южный (8,8 км).

Жилищный фонд города Радужный к осенне-зимнему периоду 2010 – 2011 годов был подготовлен в полном объеме, что составляет 785,4 тыс. кв. м. (865 домов).

Выполнены регламентные работы по проведению планово-предупредительного ремонта электрических сетей. Проведены регламентные работы по капитальному ремонту  трансформаторных подстанций.

Для работы в осенне-зимний период было подготовлено 35 единиц техники.

Всего на выполнение мероприятий по подготовке к работе в зимний период 2010 – 2011 годов запланировано 93,57 млн. рублей, из них:

| предприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| УП «Радужныйтеплосеть», из них: | 44,68 | Средства предприятия, средства бюджета |
| Внутридомовые сети | 8,26 | Бюджет муниципального образования |
| УП «Горводоканал», из них: | 20,289 | Средства предприятия, средства бюджета |
| Внутридомовые сети | 8,92 | Бюджет муниципального образования |
| ОАО «РГЭС», из них: | 14,094 | Средства предприятия, средства бюджета |
| Внутридомовые сети | 4,521 | Бюджет муниципального образования |
| ООО «Веста» (жилой фонд) | 4,8 | Бюджет муниципального образования |
| ООО «ЖЭС» (жилой фонд) | 5,841 | Бюджет муниципального образования |
| ООО «Дом – сервис» (жилой фонд) | 3,624 | Бюджет муниципального образования |
| ООО «Сибирь – Сервис» (жилой фонд) | 0,243 | Бюджет муниципального образования |
| ИТОГО: | 93,57 |  |

Данный объем работ позволил предприятиям ЖКХ отработать в безаварийном режиме.

Аварийного отключения от непрерывного водоснабжения потребителей не осуществлялось.

__________________________________