Приложение

к решению Думы города

от 30.11.2012 № 322

## Отчет

## о готовности жилищно-коммунального комплекса

## к работе в осенне-зимний период 2012 – 2013 годов

По состоянию на 01.09.2012 количество многоквартирных домов в городе составляет 313 единиц, общей площадью 785,9 тыс. кв. м., которые находятся на обслуживании в 4-х управляющих компаниях. Численность населения – 43554 человек.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012 – 2013 годов выполняются согласно мероприятий по ведомственной целевой программе «Подготовка жилищного фонда к осенне-зимнему периоду», утвержденной постановлением администрации города Радужный от 10.01.2012 №03.

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012 – 2013 годов утверждены в сумме 80 420,0 тыс. руб. В том числе ассигнования из бюджета города в сумме – 36 070,400 тыс. руб.

Система теплоснабжения

Теплоснабжением города Радужный занимается Унитарное предприятие «Радужныйтеплосеть».

В хозяйственном ведении предприятия находится 6 котельных, 11 микрорайонных центральных тепловых пунктов, 3 насосные станции, 3 артезианские скважины, 122,534 км сетей теплоснабжения, 14,346 км газопровода, 4 газорегулирующих пункта, 5 ГРУ.

Необходимые финансовые средства для реализации данных мероприятий составляют 23 054 тыс. руб., в том числе:

- 14 115 тыс. руб. – собственные средства предприятия на ремонт котельных, ЦТП, тепловых сетей, газопроводов, выполнение планово-предупредительных ремонтов;

- 8 938,8 тыс. руб. – средства на подготовку к зиме внутридомовых систем отопления жилого фонда из бюджета муниципального образования.

По состоянию на 01.09.2012 предприятием выполнены следующие работы:

- подготовлены к работе тепловые сети в количестве 122,534 км.;

- произведена  замена ветхих  тепловых сетей в количестве 1.35 км.;

- произведены ремонт и ревизия технологического оборудования тепловых пунктов в количестве 9 шт.;

- подготовлены к работе 4 котельные из  6 (2 на консервации);

- текущий ремонт газопроводов с ревизией запорной арматуры – 14,346 км.;

- выполнен ремонт внутридомовых сетей теплоснабжения на 174 домах.

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  на предприятии издан приказ о проведении штабных тренировок, созданы нештатные аварийно-технические формирования.

Система водоснабжения и канализации

Водоснабжение и водоотведение объектов жилищно-коммунального хозяйства города обеспечивает УП «Горводоканал» города Радужный. В хозяйственном ведении предприятия числятся: 102,5 км водопроводных и 51,2 км канализационных сетей, 3 водоочистных станции, 3 водозабора, 8 канализационно-насосных станций, 2 канализационно-очистных сооружения.

На подготовку этих объектов к работе в осенне-зимний период 2012 – 2013 годов предусмотрены средства в размере 21 529 тыс. рублей, в том числе:

- 12 057  тыс. руб. – собственные средства предприятия на ремонт и ревизию технологического оборудования предприятия, выполнение планово-предупредительных ремонтов;

- 9 472,28 тыс. руб. – средства на подготовку к зиме внутридомовых систем водоснабжения и канализации из бюджета муниципального образования.

По состоянию на 01.09.2012 предприятием выполнены следующие работы:

- подготовлены к работе 102,5 сетей водоснабжения в количестве;

- произведена  замена ветхих  сетей водоснабжения в количестве 3,6 км;

- произведены ремонт и ревизия технологического оборудования водоочистных станций в количестве 3 шт. – 100%;

- произведены ремонт и ревизия технологического оборудования водозаборов в количестве 3 шт. – 100%;

- на канализационно-насосных станциях в количестве 8 шт. выполнены работы по ревизии и ремонту технологического оборудования на 100%;

- на объекте КОС-15000 проведен ремонт и ревизия технологического оборудования, системы отопления. Ведутся работы по прочистке, промывке и покраске фильтров, площадок, колодцев на песковых и иловых полях.

- по сетям канализации проведены работы по прочистке канализационных колодцев, ремонту колодцев, промывке канализационных сетей в микрорайонах города и в микрорайоне Южный. На данный момент подготовлены 51,2 км канализационных сетей.

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  на предприятии издан приказ о проведении штабных тренировок, созданы нештатные аварийно-спасательные формирования.

Система электроснабжения

На подготовку объектов предприятия ОАО «РГЭС» к работе в осенне-зимний период 2012 – 2013 годов предусмотрены средства в размере 20 886,72  тыс. рублей, в том числе:

- 16 920,65  тыс. руб. – собственные средства предприятия на ремонт и ревизию технологического оборудования предприятия, выполнение планово-предупредительных ремонтов;

- 3 966,070 тыс. руб. – средства на подготовку к зиме внутридомовых сетей электроснабжения из бюджета муниципального образования.

По состоянию на 01.09.2012 предприятием выполнены следующие работы:

- отремонтировано электрические сети в количестве – 15,7 км.;

- кап. ремонт ВЛ-35,10 кВ – 4,1 км.;

- кап. ремонт ПС 35/6,10 кВ – 4 шт.;

- кап. ремонт ТП и РП в количестве 15 шт.;

- реконструкция ВЛ-35 кВ – 11,2 км;

- ремонт внутридомовых сетей электроснабжения;

ОАО «РГЭС» регулярно проводит противоаварийные тренировки, которые показывают высокую степень готовности персонала к возможным нештатным ситуациям.

Объекты жилищного фонда

Из бюджета города в 2012 году на  ведомственную целевую программу «Подготовка жилищного фонда к осенне-зимнему периоду на 2012 – 2014 годы» выделено и исполнено лимитов на сумму 36 070,352 тыс. руб., из них:

На сумму 13 693,2 тыс. рублей управляющими компаниями проведены   следующие работы по подготовке конструктивных элементов жилищного фонда:

| № п/п | Виды работ | Ед. измерения | Объем | Стоимость работ с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундаменты в том, числе; |  |  | 3 408 151 |
| 1.1. | Устранение неисправностей вентиляционных продухов | Шт. | 74 | 92 520 |
| 1.2 | Ремонт отмостки | М2 | 1526 | 2 497 245 |
| 1.3. | Ремонт стен подвалов и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями | М2 | 494 | 818 386 |
| 2. | Стены и фасады |  |  | 1 326 306 |
| 2.1. | Герметизация стыков | М2 | 1409 | 953 667 |
| 2.2. | Заделка и восстановление архитектурных элементов | Шт. | 27 | 32 422 |
| 2.3. | Ремонт стен фасадов | М2 | 1694 | 340 217 |
| 3. | Перекрытие |  |  | 1 787 830 |
| 3.1. | Частичная смена отдельных участков | М2 | 44 | 35 500 |
| 3.2. | Заделка швов и трещин | М2 | 306 | 106 096 |
| 3.3. | Утепление (чердаков, подвалов) | М2 | 3154 | 1 646 234 |
| 4. | Крыши |  |  | 2 282 560 |
| 4.1. | Устранение неисправностей покрытий кровель | М2 | 4234 | 1 964 689 |
| В т.ч. | Мягкой | М2 | 1199 | 678 301 |
|  | Шиферной | М2 | 128 | 339 012 |
|  | Металлической | М2 | 2537 | 781 746 |
|  | Тамбуров | М2 | 153 | 78 017 |
|  | Машинных отделений | М2 | 218 | 87 613 |
| 4.2. | Замена (ремонт) водосточных труб | Шт. | 174 | 41 015 |
| 4.3. | Ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции | М2 | 21 | 22 374 |
| 4.4. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | М2 | 499 | 120 363 |
| 4.5. | Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | Шт. | 69 | 97 067 |
| 4.6. | Изготовление новых и ремонт существующих ходовых досок и переходах мостиков на чердаках | М2 | 44 | 37 053 |
| 5 | Оконные и дверные блоки |  |  | 2 597 766 |
| 5.1. | Утепление, смена и восстановление отдельных элементов (в т.ч. сливы) | Шт. | 2195 | 1 570 400 |
|  | Установка подоконных сливов | Шт. | 82 | 29 220 |
|  | Ремонт (утепление) окон чердачных | Шт. | 217 | 150 382 |
|  | Ремонт (утепление) окон подъездных | Шт. | 54 | 275 074 |
|  | Замена оконных рам чердачных | Шт. | 2 | 6 870 |
|  | Замена оконных рам подъездных | Шт. | 85 | 84 831 |
|  | Ремонт дверей металлических | Шт. | 297 | 4 571 |
|  | Ремонт дверей деревянных в тамбурах | Шт | 523 | 556 848 |
|  | Замена дверей металлических | Шт. | 48 | 415 902 |
|  | Замена дверей деревянных в тамбурах | Шт. | 15 | 31 386 |
|  | Замена оконных рам | Шт. | 872 | 15 318 |
| 5.2. | Замена разбитых стекол | М2 | 551 | 781 830 |
| 5.3. | Установка доводчиков (пружин) | Шт. | 695 | 245 536 |
| 5.4. | Утепление, смена и восстановление отдельных приборов | Шт. | 100 |  |
| 6. | Лестницы, балконы, крыльца |  | 61 | 527 330 |
| 6.1. | Восстановление и замена отдельных участков и элементов | Шт. | 61 | 527 330 |
| 7 | Внутренняя система вентиляции |  |  | 392 216 |
| 7.1 | Утепление и восстановление работоспособности вентиляции | Шт. | 600 | 392 216 |
| 8 | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, в других обще домовых и вспомогательных помещений | Шт. | 16 | 1 371 044 |
| 8.1. | Ремонт подъездов | Шт. | 16 | 1 371 044 |
|  | Всего |  |  | 13 693 200 |
| Унитарным предприятием «Горводоканал» проведены работы по внутридомовым инженерным сетям жилищного фонда на сумму 9 472,28 тыс.рублей: |
| № п/п | Виды работ | Ед. измерения | Объем | Стоимость работ с НДС (руб.) |
| 1. | Смена участка трубопроводов от 15 до 150 м.м. | М.п. | 839 | 1 096 884 |
| 2 | Установка вентилей, кранов | Шт. | 21 | 38 010 |
| 3. | Смена врезок от 15-32 мм | Шт. | 636 | 2 548 951 |
| 4. | Смена задвижек от 50 мм до 150 мм | Шт. | 15 | 235 453 |
| 5. | Монтаж теплоизоляционного слоя, изоляция трубопроводов теплоизоляционным трубчатым материалом | м.п. | 464 | 1 938 566 |
| 6. | Промывка домов | Шт. | 101 | 3 614 416 |
|  | Всего |  |  | 9 472 280 |
| Унитарным предприятием «Радужныйтеплосеть» проведены работы по внутридомовым инженерным сетям жилищного фонда на сумму 8 938,80 тыс.рублей: |
| № п/п | Виды работ | Ед. измерения | Объем | Стоимость работ с НДС (руб.) |
| 1. | Смена участка трубопроводов от 20 до 150 м.м. | М.п. | 730 | 751 599,82 |
| 2. | Установка вентилей, кранов | Шт. | 380 | 616 155,88 |
| 3. | Смена задвижек от 50 мм до 200 мм | Шт. | 149 | 1 592 696,74 |
| 4. | Монтаж теплоизоляционного слоя | М3 | 17,89 | 498 334,06 |
| 5. | Промывка домов | Шт. | 60 | 5 386 483,2 |
| 6. | Смена врезок | Шт. | 24 | 93 530,34 |
|  | Всего |  |  | 8 938 800 |
| ОАО «Радужнинские городские электрические сети» проведены работы по внутридомовым сетям электроснабжения и электрических устройств жилищного фонда на сумму 3 966,07 тыс. рублей: |
| № п/п | Виды работ | Ед. измерения | Объем | Стоимость работ с НДС (руб.) |
| 1. | Смена кабеля | м | 3595 | 1 143 180 |
| 2. | Смена светильников светодиодных | шт. | 261 | 672 776 |
| 3. | Смена выключателей | Шт. | 75 | 10 131 |
| 4. | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | Шт. | 560 | 1 323 686 |
| 5. | Ремонт силового предохранителя щитка | Шт. | 180 | 21 887 |
| 6. | Смена предохранителя, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток от 100А до 400А | Шт. | 372 | 544 006 |
| 7. | Смена реле | Шт. | 49 | 161 608 |
| 10. | Смена магнитных пускателей | Шт. | 29 | 88 796 |
|  | Всего |  |  | 3 966 070 |

Примечание:

Согласно утвержденным мероприятиям по ведомственной целевой программе «Подготовка жилищного фонда к осенне-зимнему периоду на 2012 – 2014 годы» на 2012 год ООО «Жилищно-эксплутационный сервис» провел работы по ремонту кровли с утеплением по адресу: г. Радужный, 9 микр., дом 42. Субсидии выделены по статье «Капитальный ремонт жилищного фонда» на сумму  1 257 000 рублей

_____________________________________________