ООО  «ГРАД-Информ»

Разработка градостроительной документации муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Радужный

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РАДУЖНЫЙ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Омск 2011 г.

| Разработка градостроительной документации муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – городской округ город Радужный |
| --- |
| ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РАДУЖНЫЙ |
| ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |
|  | Омск 2011 |  |

Общие положения	4

1 сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа	6

1.1 Развитие и размещение объектов социальной сферы	6

1.2 Размещение объектов транспортной инфраструктуры	6

1.3 Размещение объектов инженерной инфраструктуры	7

1.3.1 Водоснабжение	7

1.3.2 Водоотведение	7

1.3.3 Теплоснабжение	8

1.3.4 Электроснабжение	8

1.3.5 Газоснабжение	9

1.3.6 Связь и информатизация	9

1.4 Мероприятия по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов	9

1.5 Нормативно-правовое обеспечение реализации генерального плана	9

2 параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ)	10

# Общие положения

Настоящее Положение о территориальном планировании  (далее – Положение) муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Радужный (далее по тексту также – городской округ город Радужный, городской округ, город Радужный, город) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части генерального плана городского округа город Радужный (далее по тексту также – генерального плана городского округа, генерального плана), содержащей:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Территориальное планирование города Радужный осуществляется в соответствии с действующим федеральным и окружным законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития городского округа и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

При подготовке генерального плана городского округа учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития города Радужный.

Основные задачи генерального плана:

– выявление проблем градостроительного развития территории городского округа город Радужный, обеспечение их решения;

– определение основных направлений и параметров пространственного развития городского округа в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города, окружными и муниципальными целевыми программами;

– обновление электронной версии генерального плана с учетом требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план устанавливает:

– планируемые к размещению объекты местного значения, относящиеся к областям:

а) автомобильные дороги местного значения;

б) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

в) образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения городского округа;

– границы населенного пункта;

функциональное зонирование территории города исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Генеральный план разработан на расчетный срок – конец 2030 года. Прогнозируемая численность жителей города Радужный на расчетный срок составит 50,0 тыс. человек.

Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления городского округа исходя из социально-экономической обстановки в городском округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, финансовых возможностей местного бюджета.

# сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа

## Развитие и размещение объектов социальной сферы

Планируемые к размещению объекты в зонах жилого назначения и общественно-делового назначения:

1. Учреждения образования

детские дошкольные учреждения суммарной мощностью 1050 мест

общеобразовательные учреждения – 2 объекта

НОУ Радужнинский учебно-технический центр РОСТО (Росто).

3.Учреждения здравоохранения

детская поликлиника – 200 посещений в смену;

стационарное отделение – 130 коек;

взрослая поликлиника с физиотерапевтическим отделением при больничном комплексе;

отделение наркологии – 40 коек;

профилакторий на 200 мест;

иммунобактериологическая лаборатория

4. Учреждения физической культуры и спорта

спортивный комплекс – 4500 кв. м общ. площади;

спортивный комплекс для занятий зимними видами спорта «Снежная горка»;

спортивные залы – 2256 кв. м общ. площади;

спортивно-оздоровительный клуб – 2720 кв. м общ. площади;

духовно-оздоровительный центр;

спортивно-оздоровительный молодежный центр ;

бассейны – 3400 кв. м зеркала воды;

спортивные площадки – 17500 кв. м общ. площади;

стадион – 10000 кв. м общ. площади;

лыжная база;

тренировочная база.

5. Учреждения культурно-досугового назначения

кинотеатр;

культурно-досуговый центр – 650 мест;

культурно-досуговый центр;

выставочный зал.

6. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

пожарное депо – 6 автомобилей.

## Размещение объектов транспортной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрено:

Строительство и реконструкция:

автомобильных дорог местного значения протяженностью 21,9 км;

магистральных дорог регулируемого движения, протяженностью 10,3 км;

магистральных улиц общегородского значения, протяженностью 14,0 км;

магистральных улиц районного значения, протяженностью 6,6 км;

улиц и дорог местного значения, протяженностью 47,3 км;

проездов, протяженностью 0,5 км.

Строительство в зоне транспортной инфраструктуры:

многоуровневых гаражных комплексов;

гаражей индивидуального транспорта.

## Размещение объектов инженерной инфраструктуры

### Водоснабжение

Для развития централизованной системы водоснабжения города Радужный предусмотрено  размещение следующих объектов капитального строительства местного значения:

на территории зоны инженерной инфраструктуры:

реконструируемые водопроводные очистные сооружения города общей производительностью 22800 м3/сут;

реконструируемые водопроводные очистные сооружения микрорайона «Южный» производительностью 1000 м3/сут.

на территории зоны коммуникационных коридоров:

проектируемая и реконструируемая водопроводная сеть из полимерных трубопроводов диаметром 50-380 мм, общей протяженностью 25,5 км.

### Водоотведение

Для развития централизованной системы водоотведения города Радужный предусмотрено размещение следующих объектов капитального строительства местного значения:

на территории зоны инженерной инфраструктуры:

реконструируемые городские КОС  мощностью 21000 м3/сут, они расположены в юго-западной  части города;

реконструируемые КОС микрорайона «Южный» мощностью 750 м3/сут, в северной части микрорайона;

проектируемые КОС спортивной базы мощностью 35 м3/сут, расположенных в юго-восточной части базы.

На территории производственной и коммунально-складской зоны:

реконструируемая ГКНС  производительностью 6000 м3/сут.

На территории зоны многоэтажной жилой застройки:

проектируемая КНС производительностью 500 м3/сут.

На территории общественно-деловой зоны:

проектируемая КНС производительностью 6000-8000 м3/сут.

На территории зоны среднеэтажной жилой застройки:

проектируемая КНС производительностью 3000 м3/сут.

На территории зоны коммуникационных коридоров:

проектируемые и реконструируемые канализационные коллекторы из полимерных трубопроводов, диаметром 110-800 мм, протяженностью 31,9 км.

### Теплоснабжение

Для развития системы централизованного теплоснабжения городского округа город Радужный предусмотрено размещение следующих объектов капитального строительства местного значения:

на территории зоны инженерной инфраструктуры:

проектируемая котельная «Северная» мощностью 150 Гкал/ч;

проектируемая паротурбинная станции;

строительство проектируемой котельной на территории  котельной «Центральной».

На территории общественно-деловой зоны:

проектируемый центральный тепловой пункт ЦТП-11;

проектируемый центральный тепловой пункт ЦТП-21.

На территории зоны среднеэтажной жилой застройки:

проектируемый центральный тепловой пункт ЦТП-10/2.

На территории зоны многоэтажной жилой застройки:

проектируемый центральный тепловой пункт ЦТП-8/1;

проектируемый центральный тепловой пункт ЦТП-8/2.

### Электроснабжение

Для развития централизованной системы электроснабжения городского округа город Радужный предусмотрено размещение следующих объектов капитального строительства местного значения:

перенос отпайки существующей 2-х цепной линии электропередачи ЛЭП-35 кВ от понизительной подстанции ПС 35/10 кВ "Город-1" до ВЛ 35 кВ "Радужная-1 – Город-3" протяженностью по трассе 1,0 км.

строительство ПС 35/10 кВ "Котельная Импак" мощностью 2х6,3 МВА для нужд котельной;

строительство ПС 35/10 кВ "Город-4" расчетной мощностью 2х4 МВА;

строительство ПС110/35/10 кВ "Радужная-2" расчетной мощностью 2х25 МВА. Размещение подстанции предусмотреть в районе существующей дизельной электростанции (ДЭС) по ул. Новая. Проектную подстанцию подключить посредством строительства ЛЭП 110 кВ, протяженностью 1,0 км;

реконструкция ПС 35/10 кВ "Дачная" с заменой силового оборудования и увеличением мощности трансформаторов до 10 МВА каждый;

реконструкция ПС 10/6 кВ "Перевертыш" с заменой силового оборудования;

реконструкция ПС 35/6 кВ "Кирпичная" с заменой силового оборудования и увеличением мощности трансформаторов до 6,3 МВА каждый;

реконструкция распределительных пунктов №2, №5, №8 и №9;

строительство 2-х цепной ЛЭП-35 кВ от проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Радужная-2" до существующей ПС 35/10 кВ "Город-3" протяженностью по трассе 1,5 км - охранная зона 15 метров;

строительство 2-х цепной ЛЭП-35кВ от опоры №9 ф.3,6 ПС 110/35/10 кВ «Промзона» до оп.№21(11) ПС 35/6 кВ «Кирпичная» протяженностью по трассе 1,9 км — охранная зона 15 метров;

строительство 2-х цепной ЛЭП-35 кВ от ВЛ 35 "Радужная 1 – Город-3" до проектируемой ПС 35/10 кВ "Город-4" протяженностью по трассе 1,3 км - охранная зона 15 метров;

в районе строительства автомобильного кольца (мост через р. Аган) перенести существующие опоры ВЛ 35 кВ и ВЛ 10 кВ, попадающие под зону строительства автодороги. Протяженность переносимых ВЛ 35 кВ будет составлять – 0,2 км - охранная зона 15 метров, ВЛ 10 кВ – 0,6 км - охранная зона 10 метров;

строительство 2-х цепной ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Радужная-1" до ПС "Город-3" вокруг планировочных кварталов северо-восточной части города протяженностью 4,1 км - охранная зона 10 метров;

реконструкция отходящей ЛЭП-10(6) кВ в восточном направлении, с изменением трассировки согласно проектной застройки – охранная зона 10 м;

строительство новых кабельных и/или воздушных ЛЭП 10(6) кВ протяженностью 7,6 км по трассе - охранная зона 10 метров.

### Газоснабжение

Для развития централизованной системы газораспределения городского округа город Радужный  размещение объектов капитального строительства местного значения не предусмотрено

### Связь и информатизация

Для развития системы связи городского округа город Радужный предусмотрено  размещение следующих объектов капитального строительства местного значения:

вышка сотовой связи -1 объект;

телевизионный ретранслятор -1 объект.

## Мероприятия по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов

Проектирование площадки временного складирования снега и льда.

## Нормативно-правовое обеспечение реализации генерального плана

Нормативно-правовое обеспечение реализации генерального плана городского округа город Радужный осуществляется за счет:

- подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с генеральным планом городского округа;

- принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

- размещения объектов местного значения на основании документации по планировке территории.

# параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ)

| № | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Максимальная этажность (высота, м) застройки зоны | Максимально допустимая плотность застройки кв.м\га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая, в том числе: | 317.4 | 9 | 3000 |
| 1.1 | многоэтажной жилой застройки | 65.6 |  |  |
|  | объекты местного значения: |
|  | детские дошкольные учреждения (620 мест) |
|  | школа (1 объект) |
|  | культурно-досуговый центр (1 объект) |
|  | канализационная насосная станция |
|  | центральный тепловой пункт |
| 1.2 | среднеэтажной жилой застройки | 75.7 | 8 | 3000 |
|  | объекты местного значения: |
|  | детское дошкольное учреждение (190 мест) |
|  | школа (1 объект) |
|  | детская поликлиника (200 посещений в смену) |
|  | канализационная насосная станция |
|  | центральный тепловой пункт |
| 1.3 | малоэтажной жилой застройки | 74.8 | 3 | 3000 |
|  | объекты местного значения: |
|  | детское дошкольное учреждение (240 мест) |
|  | распределительные пункты |
| 2 | Общественно-деловая | 215.4 | 12 | 4000 |
|  | объекты местного значения: |
|  | НОУ Радужнинский учебно-технический центр РОСТО (Росто) |
|  | стационарное отделение (130 коек) |
|  | взрослая поликлиника с физиотерапевтическим отделением при больничном комплексе |
|  | отделение наркологии (40 коек) |
|  | иммунобактериологическая лаборатория (1 объект) |
|  | культурно-досуговый центр (650 мест) |
|  | выставочный зал (1 объект) |
|  | кинотеатр (1 объект) |
|  | спортивный зал (2256 кв. м общ. площади) |
|  | спортивный комплекс для занятий зимними видами спорта «Снежная горка» (1 объект) |
|  | спортивно-оздоровительный клуб (2720 кв. м общ. площади) |
|  | спортивно-оздоровительный молодежный центр (1 объект) |
|  | спортивный комплекс (4500 кв. м общ. площади) |
|  | бассейн (3400 кв. м зеркала воды) |
|  | тренировочная база (1 объект) |
|  | спортивная площадка (2500 кв. м общей площади) |
|  | лыжная база (1 объект) |
|  | пожарное депо (6 автомобилей) |
|  | гаражи индивидуального транспорта |
|  | антенно-мачтовое сооружение |
|  | канализационная насосная станция |
|  | центральный тепловой пункт |
|  | объекты регионального значения: |
|  | автовокзал (санитарно-защитная зона 300 метров) |
| 3 | Производственная и коммунально-складская | 740,7 |  |  |
|  | объекты местного значения: |
|  | гаражи индивидуального транспорта |
|  | головные канализационные насосные станции |
| 4 | Инженерной инфраструктуры | 69,0 |  |  |
|  | объекты местного значения: |
|  | водопроводные очистные сооружения – зона санитарной охраны 30 метров |
|  | канализационные очистные сооружения |
|  | канализационные насосные станции |
|  | понизительные подстанции 220 кВ |
|  | понизительные подстанции 110 кВ |
|  | понизительные подстанции 35 кВ |
|  | распределительные пункты |
|  | кусты скважин (нефтедобыча) – санитарно-защитная зона 300 метров |
|  | паротурбинная тепловая электростанция |
|  | котельная |
|  | телевизионный ретранслятор |
| 5 | Транспортной инфраструктуры | 124,2 |  |  |
|  | объекты местного значения: |
|  | многоуровневые гаражные комплексы |
|  | гаражи индивидуального транспорта |
| 6 | Рекреационная | 172.7 | 3 | - |
|  | объекты местного значения |  |  |  |
|  | профилакторий (200 мест) |
|  | стадион (10000 кв.м общ. площади) |
|  | духовно-оздоровительный центр (1 объект) |
|  | - спортивная площадка (15000 кв. м. общ. площади) |

# Text boxes

Приложение №1

к решению Думы города

от 22.02.2012 № 250