Программа комплексного развития сетей электроснабжения г. Радужный

на 2007 – 2010 годы

| № п/п | Перечень мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования | Планируемые фин. затраты (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего в |
|  |  |  |  | 2007-2010 | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| 1. | Разработка проекта развития сетей электроснабжения города с учетом новой застройки | Отдел архитектуры и градостроитель-ство | Бюджет города | 500 | 500 |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 500 | 500 |  |  |  |
| 2. 2.1 2.2 2.2 2.4 2.5 | Строительство трансформаторных подстанций 10 – 0,4 кВ ТП – 1002 ТП-1003 ТП-1004 ТП (поселок СУ-968) ТП (мкр.22) | УМП «КС» УМП «КС» ОАО «РГЭС» УМП «КС» УМП «КС» | «Сотруднечество» фонд жилище Бюджет города Средства предприятия «Сотруднечество» фонд жилище Бюджет города | 6500 6500 0 800 800 | 6500 800 | 800 | 6500 |  |
|  | Всего: |  |  | 21100 | 7300 | 800 | 6500 |  |
| 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 | Строительство сетей электроснабжения КЛ 10-0,4 кВ КЛ-10 кВ ТП-92 до ТП-93 КЛ-10 кВ от ТП-1001 до ТП-1002 КЛ-10 кВ от ТП –1002 до ТП-1003 КЛ-10 кВ от ТП –1003 до ТП-94 КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.№6 ПС 35/10 «Город –1» до ТП-1004 КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС 35/6кВ «Город-2» до РП-1 КЛ-10 кВ от РП-5 до ТП-26 Монтаж сетей электроснабжения котельной (новая) «Северная» | УМП «КС» УМП «КС» УМП «КС» УМП «КС» УМП «КС» УМП «КС» УМП «КС» УМП «КС» УМП «КС» | Бюджет города «Сотруднечество» фонд жилище Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет автономного округа | 1200 870 840 670 1420 2357 1272 25000 | 870 1272 | 1200 840 1420 | 670 25000 | 2357 |
|  | Всего: |  |  | 33629 | 2142 | 3460 | 25670 | 2357 |
| 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 | Реконструкция сетей электроснабжения ПС 35/6-10 кВ ТП 10 – 6/0,4 кВ а) РУ 10 – 6 кВ б) РУ-0,4 кВ а) КЛ 10-6 кВ б) КЛ 0,4 кВ Реконструкция РП 6 – 10 кВ а) замена оборудования б) замена трансформаторов Реконструкция ВЛ: а) ВЛ 35 кВ б) ВЛ 6-10 кВ в) ВЛ 0,4 кВ | ОАО «РГЭС» ОАО «РГЭС» ОАО «РГЭС» ОАО «РГЭС» | Средства предприятия Средства предприятия Средства предприятия Средства предприятия Средства предприятия | 6000 4750 4650 3000 2300 3900 3080 910 570 | 1500 1700 1500 1200 600 500 1200 200 100 | 1500 1200 1400 500 400 700 750 170 170 | 2100 1000 1000 600 600 1200 500 200 150 | 900 850 750 700 700 1500 630 340 150 |
|  | Всего: |  |  | 29160 | 8500 | 6790 | 7350 | 6520 |
| 5. 5.1 | Повышение надежности электроснабжения Перевод домов жилого фонда на II категорию электроснабжения: 4 мкр. – 7,8,9,10,11,24,25 9 мкр. –1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,15, 16,17,21,23 | УМП «КС» УМП «КС» | Бюджет города Бюджет города | 1090 5235 | 1090 | 2400 | 1200 | 1635 |
|  | всего |  |  | 6325 | 1090 | 2400 | 1200 | 1635 |
| 6. 6.1 | Строительство электрических сетей уличного освещения 0,4 кВ а) От перекрестка улиц №11 и Новая до 22 мкр. б) Жилпоселок СУ-968 от магазина до центральной дороги в) Кольцо на автодороге Северн. месторождение – город – 22 мкр. г) мкр. Южный –участок №1 от моста через р.Аган до кольца мкр.Южный | УМП «КС» УМП «КС» УМП «КС» УМП «КС» | Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 0 0 0 4300 | 4300 |  |  |  |
|  | всего: |  |  | 4300 | 4300 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 88514 | 23832 | 13450 | 40720 | 10512 |

В том числе:

Бюджет автономного округа                   25000                                              25000

Бюджет муниципального                         26184         7162           6660          8370         3992

образования г. Радужный

Средства предприятия                              29160         8500            6790          7350          6520

Инвестиционная надбавка к

тарифу   	0	0	0	0

Внебюджетные кредитные                         8170                            8170             0              0                                                                                                       ресурсы