Приложение

к решению Думы города

от 25.09.2014 № 497

Информация

руководителей ООО «Дом-сервис», ООО «ЖЭС»,

ООО «Сибирь-сервис», ООО «Веста»

о подготовке к зимнему сезону 2014 – 2015 годов

### Подготовка жилищного фонда к зимней эксплуатации является одним из составных элементов подготовки объектов жизнеобеспечения  муниципального образования к осенне-зимнему периоду. Целью подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации является обеспечение сроков и качества выполнения работ по обслуживанию (содержанию и ремонту) жилищного фонда, обеспечивающих нормативные требования проживания жителей и режимов функционирования инженерного оборудования в зимний период.

### Для своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2014 – 2015 годов было принято постановление администрации города Радужный от 16.04.2014 № 844, в котором определен перечень необходимых мероприятий  по подготовке к новому отопительному сезону, в том числе и по жилому фонду.

### В целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда города  к эксплуатации в зимний период, обеспечения устойчивого снабжения жилищно-коммунальными услугами населения, проживающего в многоквартирных домах города управляющими компаниями выполнены следующие работы:

### 1. отремонтировано:

- 2000,1 кв. м кровель;

- 135 оконных рам;

- 267 дверных блока;

- 137 дверей;

- 412,8 кв.м. отмосток;

2. герметизация стыков и примыканий стен – 2373 м;

3. ремонт и окраска стен фасадов – 2263,3 кв.м.;

4. замена дверей – 24 ед.;

5. произведена установка доводчиков (пружин) – 829 ед.;

6. замена трубопроводов внутридомовой системы отопления – 55,5 м.;

7. замена трубопроводов внутридомовой системы холодного, горячего водоснабжения и канализации – 509 м.

Перечень и объем выполненных работ по подготовке жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2014 – 2015 годов управляющими компаниями указан в приложении.

К предстоящему отопительному сезону необходимо было подготовить 224 многоквартирных дома. На 25.08.2014 жилые дома, находящихся в управлении управляющих компаний, подготовлены на 100%.  На каждый дом составлен паспорт готовности жилого дома к осенне-зимнему периоду.

Надо отменить, что в 2014 году мероприятия по подготовке жилого фонда к осенне-зимнему периоду были выполнены за счет собственных средств управляющих компаний, т.е. за счет платежей населения за содержание и текущий ремонт жилья.

На мероприятия по подготовке к зиме управляющими компаниями затрачены средства в сумме 4,07 млн.рублей или 100% от плана, в том числе:

- ООО «Веста» - 0,986 млн. рублей;

- ООО «Дом-сервис» - 0,841 млн. рублей;

- ООО «Жилищно-эксплуатационный сервис» - 1,872 млн. рублей;

- ООО «Сибирь-сервис» - 0,37 млн. рублей.

ООО «Веста» подготовлены к зиме 53 МКД 1, 3 и 7 микрорайонов, площадью 266 048,8 кв. метров; ООО «ЖЭС» - 102 МКД 4, 5, 9 и 10 микрорайонов, площадью 196 793,7 кв. метров, ООО «Дом-сервис» - 46 МКД 2 и 6 микрорайонов, площадью 233 436,0 кв. метров, ООО «Сибирь-сервис» - 23 МКД микрорайона «Южный», площадью 14 036,7 кв.метров.

Реализация в полном объеме в соответствии с установленными сроками  мероприятий по подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период обеспечивает надежную работу инженерного оборудования, снижает  энергопотери при потреблении энергоресурсов в многоквартирном доме, снижает физический износ оборудования и инженерных сетей.

____________________________